# Как установить Sokkia Link.

Sokkia Link - программный продукт компании Sokkia, предназначенный для работы с электронными тахеометрами, электронными нивелирами и GNSS системами Sokkia.

Касательно работы с тахеометрами Sokkia данная программа чрезвычайно удобна для создания sdr-файлов и отправки их в прибор, а также для передачи на ПК данных полевых измерений и дальнейшей обработки последних.

Как установить?

 1. Для начала у Вас должен быть диск с программой, который был в комплекте с прибором. Если таковой отсутствует, тогда можете  скачать здесь копию данного диска в виде архива. Архив этот необходимо распаковать, например, на диск "D". Содержимое папки, в которую вы распаковали этот архив показано на рисунке ниже.

                
 
 2. Для того чтобы начать установку, необходимо запустить файл "autorun.exe". Появляется следующее окно:

               

Далее все интуитивно понятно и знакомо (если приходилось устанавливать, хотя бы одну программу). Т. е., читаем/не читаем лицензионное соглашение, выбираем папку установки или оставляем по умолчанию и т. д.

После установки самой программы нужно установить драйвер USB кабеля (рис. 2).

 3. Теперь нужно зарегистрировать Sokkia Link, так как без регистрации пункт меню "File" будет заблокирован (неактивен). Вот как описывается процедура регистрации в руководстве пользователя Sokkia Link:

               

Но можно зарегистрировать Sokkia Link и, не имея прибора. Для этого идем в папку, куда установлена программа (обычно C:\Program Files\SOKKIA Link\) и находим там файл Default.ini. В этом файле нужно изменить значение параметра ckbKcol (находится он в строке 63) с нуля на единицу, и сохранить файл.

Всё готово, ура!
Всё работает!